Извещение о проведении открытого конкурса

на право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования

Дата публикации извещения: 12 февраля 2016 года

Предмет конкурса: Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования.

Адреса многоквартирных домов:

ЛОТ №1

| Адрес | Адрес | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 21-й мкр, 17 | Ленина ул, 18 | Мира пр-кт, 74А |
| 21-й мкр, 21 | Ленина ул, 20 | Молодежная ул, 9 |
| 60 лет Октября ул, 11 | Ленина ул, 26/1 | Перевощикова проезд, 3 |
| 60 лет Октября ул, 17 | Ленина ул, 26/2 | Перевощикова проезд, 7 |
| 60 лет Октября ул, 17А | Ленина ул, 26/3 | Перевощикова проезд, 9 |
| Алексея Некрасова ул, 17 | Ленина ул, 36/1 | Пушкина ул, 1 |
| Алексея Некрасова ул, 29 | Ленина ул, 36/3 | Пушкина ул, 16 |
| Братьев Васнецовых ул, 12/1 | Лесной проезд, 3 | Пушкина ул, 20/1 |
| Братьев Васнецовых ул, 12/2 | Лесной проезд, 5 | Пушкина ул, 20/2 |
| Братьев Васнецовых ул, 16 | Лесной проезд, 7 | Пушкина ул, 20/3 |
| Красноармейская ул, 1 | Луначарского ул, 11 | Россия пр-кт, 27 |
| Красноармейская ул, 3 | Луначарского ул, 11/2 | Россия пр-кт, 30 |
| Красноармейская ул, 3А | Луначарского ул, 11/3 | Россия пр-кт, 31 |
| Красноармейская ул, 5 | Луначарского ул, 15/1 | Россия пр-кт, 32 |
| Красноармейская ул, 5А | Луначарского ул, 15/2 | Рудницкого ул, 48 |
| Красноармейская ул, 6 | Луначарского ул, 20 | Рудницкого ул, 50 |
| Красноармейская ул, 7 | Луначарского ул, 22 | Сосновая ул, 4 |
| Красноармейская ул, 8 | Луначарского ул, 22А | Сосновая ул, 5/2 |
| Красноармейская ул, 8/2 | Луначарского ул, 22Б | Сосновая ул, 10 |
| Красноармейская ул, 10 | Луначарского ул, 24 | Сосновая ул, 12 |
| Красноармейская ул, 11 | Луначарского ул, 24А | Сосновая ул, 12/2 |
| Красноармейская ул, 14 | Луначарского ул, 25 | Сосновая ул, 14 |
| Ленина ул, 14 | Луначарского ул, 27 | Сосновая ул, 16 |
| Ленина ул, 16 | Мира пр-кт, 70А | Сосновая ул, 16/2 |
| Сосновая ул, 18 | Сосновая ул, 22/2 | Сосновая ул, 24/1 |
| Сосновая ул, 20 | Сосновая ул, 22/1 | Сосновая ул, 26 |
| Сосновая ул, 20/2 | Сосновая ул, 22/3 | Сосновая ул, 28/1 |
| Сосновая ул, 28/2 | Сосновая ул, 36/1 | Фестивальная ул, 4/2 |
| Сосновая ул, 30 | Сосновая ул, 36/4 | Фестивальная ул, 9 |
| Сосновая ул, 32 | Сосновая ул, 40/2 | Фестивальная ул, 12 |
| Сосновая ул, 34 | Фестивальная ул, 3 | Школьная ул, 4 |
| Школьная ул, 6/1 | Школьная ул, 8/1 | Школьная ул, 8/2 |
| Школьная ул, 6/2 |  |  |

Работы (объекты):

|  | Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования. | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |
| 2. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию. | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). | газопроводы |
| 4. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр). | газопроводы |
| 5. | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств. | отключающие устройства, установленные на газопроводах |
| 7. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7» (ООО «ЖЭК – 7») ИНН 4312148433

613040, Кировская область, город Кирово – Чепецк, проспект Россия, 31

адрес эл. почты: gku-7@mail.ru

Директор  ООО  «Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7» Бекишов Дмитрий Александрович

Организатор конкурса:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7» (ООО «ЖЭК – 7»)

613040, Кировская область, город Кирово – Чепецк, проспект Россия, 31

адрес эл. почты: gku-7@mail.ru

Директор  ООО  «Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7» Бекишов Дмитрий Александрович

Конкурсная документация  размещена на Интернет-сайте: www.uk-chepetsk.ru

Начальная (максимальная) цена договора:

Лот №1 -     2 522 298,00    рублей;

- Дата вскрытия конвертов: «29» февраля 2016 года

- Официальный Интернет-сайт для публикации: www.uk-chepetsk.ru

Дата, время и место, вскрытия конвертов с заявками  и рассмотрение заявок: «29» февраля 2016 года в 11:00 Кировская область, город Кирово – Чепецк, проспект Россия, дом № 31 (кабинет директора ООО «ЖЭК – 7»).