Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7»

Утверждаю

Директор _________________ Д.А. Бекишов «____» __________________ 2016 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОТ И АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Кирово – Чепецк

Кировской области

2016 г.

- Общие положения

  - Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования:

- Перечень услуг (работ) по техническому обслуживанию ВДГО:

|  | Наименование работы | Наименование обслуживаемого объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования. | внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование |
| 2. | Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию. | внутридомовое газовое оборудование |
| 3. | Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). | газопроводы |
| 4. | Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов (осмотр). | газопроводы |
| 5. | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). | внутридомовое газовое оборудование |
| 6. | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств. | отключающие устройства, установленные на газопроводах |
| 7. | Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом | дымовые и вентиляционные каналы |

  - Объем работ:

ЛОТ №1

| Адрес | Общая площадь,м2 | стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- |
| 21-й мкр, 17 | 8 569,00 | 55 527 |
| 21-й мкр, 21 | 3 041,90 | 19 712 |
| 60 лет Октября ул, 11 | 5 227,20 | 33 872 |
| 60 лет Октября ул, 17 | 8 107,00 | 52 533 |
| 60 лет Октября ул, 17А | 6 073,60 | 39 357 |
| Алексея Некрасова ул, 17 | 1 919,70 | 12 440 |
| Алексея Некрасова ул, 29 | 5 046,66 | 32 702 |
| Братьев Васнецовых ул, 12/1 | 2 169,78 | 14 060 |
| Братьев Васнецовых ул, 12/2 | 2 213,30 | 14 342 |
| Братьев Васнецовых ул, 16 | 2 451,60 | 15 886 |
| Красноармейская ул, 1 | 2 733,20 | 17 711 |
| Красноармейская ул, 3 | 2 079,00 | 13 472 |
| Красноармейская ул, 3А | 2 511,20 | 16 273 |
| Красноармейская ул, 5 | 2 518,20 | 16 318 |
| Красноармейская ул, 5А | 2 572,10 | 16 667 |
| Красноармейская ул, 6 | 2 778,50 | 18 005 |
| Красноармейская ул, 7 | 1 777,10 | 11 516 |
| Красноармейская ул, 8 | 2 761,70 | 17 896 |
| Красноармейская ул, 8/2 | 5 530,60 | 35 838 |
| Красноармейская ул, 10 | 2 868,10 | 18 585 |
| Красноармейская ул, 11 | 8 703,69 | 56 400 |
| Красноармейская ул, 14 | 3 649,20 | 23 647 |
| Ленина ул, 14 | 2 726,80 | 17 670 |
| Ленина ул, 16 | 2 779,50 | 18 011 |
| Ленина ул, 18 | 2 797,00 | 18 125 |
| Ленина ул, 20 | 2 792,70 | 18 097 |
| Ленина ул, 26/1 | 1 790,60 | 11 603 |
| Ленина ул, 26/2 | 1 383,50 | 8 965 |
| Ленина ул, 26/3 | 1 385,00 | 8 975 |
| Ленина ул, 36/1 | 3 199,60 | 20 733 |
| Ленина ул, 36/3 | 3 293,20 | 21 340 |
| Лесной проезд, 3 | 5 225,00 | 33 858 |
| Лесной проезд, 5 | 5 251,50 | 34 030 |
| Лесной проезд, 7 | 5 258,60 | 34 076 |
| Луначарского ул, 11 | 4 252,90 | 27 559 |
| Луначарского ул, 11/2 | 4 390,20 | 28 448 |
| Луначарского ул, 11/3 | 4 406,50 | 28 554 |
| Луначарского ул, 15/1 | 4 237,40 | 27 458 |
| Луначарского ул, 15/2 | 3 342,10 | 21 657 |
| Луначарского ул, 20 | 2 658,90 | 17 230 |
| Луначарского ул, 22 | 2 325,80 | 15 071 |
| Луначарского ул, 22А | 2 608,40 | 16 902 |
| Луначарского ул, 22Б | 3 428,30 | 22 215 |
| Луначарского ул, 24 | 2 954,60 | 19 146 |
| Луначарского ул, 24А | 2 551,60 | 16 534 |
| Луначарского ул, 25 | 3 821,00 | 24 760 |
| Луначарского ул, 27 | 3 716,90 | 24 086 |
| Мира пр-кт, 70А | 1 499,50 | 9 717 |
| Мира пр-кт, 74А | 1 520,10 | 9 850 |
| Молодежная ул, 9 | 4 788,20 | 31 028 |
| Перевощикова проезд, 3 | 3 240,00 | 20 995 |
| Перевощикова проезд, 7 | 3 395,90 | 22 005 |
| Перевощикова проезд, 9 | 3 412,80 | 22 115 |
| Пушкина ул, 1 | 1 615,20 | 10 466 |
| Пушкина ул, 16 | 1 280,30 | 8 296 |
| Пушкина ул, 20/1 | 2 194,40 | 14 220 |
| Пушкина ул, 20/2 | 4 395,10 | 28 480 |
| Пушкина ул, 20/3 | 4 399,00 | 28 506 |
| Россия пр-кт, 27 | 9 623,40 | 62 360 |
| Россия пр-кт, 30 | 9 605,70 | 62 245 |
| Россия пр-кт, 31 | 12 770,30 | 82 752 |
| Россия пр-кт, 32 | 8 878,20 | 57 531 |
| Рудницкого ул, 48 | 1 235,30 | 8 005 |
| Рудницкого ул, 50 | 1 272,00 | 8 243 |
| Сосновая ул, 4 | 7 329,48 | 47 495 |
| Сосновая ул, 5/2 | 8 184,20 | 53 034 |
| Сосновая ул, 10 | 3 166,07 | 20 516 |
| Сосновая ул, 12 | 8 582,70 | 55 616 |
| Сосновая ул, 12/2 | 1 468,10 | 9 513 |
| Сосновая ул, 14 | 3 101,50 | 20 098 |
| Сосновая ул, 16 | 8 644,40 | 56 016 |
| Сосновая ул, 16/2 | 1 486,90 | 9 635 |
| Сосновая ул, 18 | 3 194,60 | 20 701 |
| Сосновая ул, 20 | 10 603,50 | 68 711 |
| Сосновая ул, 20/2 | 1 479,10 | 9 585 |
| Сосновая ул, 22/2 | 7 778,12 | 50 402 |
| Сосновая ул, 22/1 | 3 166,40 | 20 518 |
| Сосновая ул, 22/3 | 3 189,90 | 20 671 |
| Сосновая ул, 24/1 | 3 861,20 | 25 021 |
| Сосновая ул, 26 | 3 879,40 | 25 139 |
| Сосновая ул, 28/1 | 3 782,80 | 24 513 |
| Сосновая ул, 28/2 | 3 554,10 | 23 031 |
| Сосновая ул, 30 | 3 580,60 | 23 202 |
| Сосновая ул, 32 | 2 164,50 | 14 026 |
| Сосновая ул, 34 | 2 182,20 | 14 141 |
| Сосновая ул, 36/1 | 11 704,80 | 75 847 |
| Сосновая ул, 36/4 | 3 456,00 | 22 395 |
| Сосновая ул, 40/2 | 3 454,30 | 22 384 |
| Фестивальная ул, 3 | 3 603,20 | 23 349 |
| Фестивальная ул, 4/2 | 2 194,10 | 14 218 |
| Фестивальная ул, 9 | 3 517,29 | 22 792 |
| Фестивальная ул, 12 | 5 577,20 | 36 140 |
| Школьная ул, 4 | 2 663,30 | 17 258 |
| Школьная ул, 6/1 | 7 329,29 | 47 494 |
| Школьная ул, 6/2 | 2 792,99 | 18 099 |
| Школьная ул, 8/1 | 2 788,80 | 18 071 |
| Школьная ул, 8/2 | 2 776,40 | 17 991 |
| Итого: | 389 242,77 | 2 522 298 |

1.3. Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7» (ООО «ЖЭК – 7»)

ИНН 4312148433

613040, Кировская область, город Кирово – Чепецк, проспект Россия, 31

адрес эл. почты: gku-7@mail.ru

1.4. Организатором конкурса является

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно – эксплуатационный кооператив – 7» (ООО «ЖЭК – 7»)

ИНН 4312148433

613040, Кировская область, город Кирово – Чепецк, проспект Россия, 31

адрес эл. почты: gku-7@mail.ru

1.4. Начальная (максимальная) цена договора:

ЛОТ № 1 -  2 522 298,00    рублей без учета НДС;

1.5. Срок выполнения работ: согласно графика.

1.6. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является «29» февраля 2016 г. до 9.00 час. Заявки подаются по адресу: 613040, Кировская область, город Кирово - Чепецк, проспект Россия, дом 31,

часы работы: с понедельника по пятницу с 8.00 часов до 17 часов, с 12.00 часов до 13.00           часов обед. («29» февраля  2016 года  прием заявок до 9.00 часов).

1.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 11 часов 00 минут «29» февраля 2016 года по адресу: Кировская область, город Кирово – Чепецк, проспект Россия, дом 31 (кабинет директора ООО «ЖЭК – 7»).

1.8. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса на интернет - сайте www.uk-chepetsk.ru  не позднее, чем за 14 календарных дней до даты вскрытия конвертов.

1.9. Участники конкурса не предоставляют обеспечение заявки.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса размещаются на интернет - сайте www.uk-chepetsk.ru  в течение 3 рабочих дней с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор  с победителем конкурса заключается в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса. Примерная форма  договора на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования приведена в прилагаемой  форме № 1.1.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты                        с участниками конкурса:

Бекишов Дмитрий Александрович

613040, Кировская область, город Кирово - Чепецк, проспект Россия, дом № 31

адрес эл. почты: gku-7@mail.ru

- Требования к участникам конкурса

2.1. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к специализированным организациям, осуществляющим техническое обслуживание внутридомового газового оборудования;

деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется на основании статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1.	Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту, составленную по прилагаемой форме  № 1.2, с приложением следующих документов:

    - Описи входящих в состав заявки документов по форме № 1.3.

    - Документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от  имени участника, составленный  по  форме № 1.4.

    - Документов или копий документов, подтверждающих опыт работ по техническому  обслуживанию внутридомового газового оборудования.

3.1.4. Копии бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для юридических лиц), копии справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей).

3.1.5. Копию штатного расписания организации и (или) подразделений организации подрядчика, на которые планируется возложить выполнение работ, с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ и которые имеют высшее специальное образование, составленной по прилагаемой  форме  № 1.5, с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы.

3.1.6. Копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), копии документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей).

- 3.1.7. Копий свидетельств о государственной регистрации юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе (для индивидуального предпринимателя - копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и о постановке на учет в налоговом органе).

3.1.8. Копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса.

3.1.9. Справки из налогового органа (либо копии справки) о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученной не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки.

3.1.10. Копия допуска к выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

3.1.11. График выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

3.2. Указанные в пункте 3.1 конкурсной документации документы являются обязательными для представления. Все копии документов в составе заявки заверяются руководителем организации, участвующей в конкурсе, либо уполномоченным им лицом. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй - с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника конкурса, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копии заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.4. Конкурсная заявка доставляется участником конкурса с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.6  конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием (независимо от причины опоздания), к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4. Процедура проведения конкурса

4.1.	Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.11 конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

4.2.	После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основания для отказа к участию в конкурсе указаны в пунктах 2.12 и 2.13 Порядка.

4.3.	Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации, и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

4.4.	Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу 6 типовой конкурсной документации.

5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.1.	Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим двум критериям:

цена договора (максимальное количество баллов – 60);

квалификация участника (максимальное количество баллов – 40).

  - Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

5.3.	Общее максимальное количество баллов по двум критериям – 100.

  - Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

5.4.1.	Ранжирование заявок по критериям «цена договора» (с учетом льгот, предусмотренных разделом 5 типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов) и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей, при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

5.4.2.	Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» в соответствии с таблицей 1.

В таблице 1 присваиваемое участнику количество баллов указано напротив порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена Договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  | 2 | 55 |
|  |  | 3 | 50 |
|  |  | 4 | 45 |
|  |  | 5 | 40 |
|  |  | 6 | 35 |
|  |  | 7 | 30 |
|  |  | 8 | 25 |
|  |  | 9 | 20 |
|  |  | 10 | 15 |
|  |  | 11 | 10 |
|  |  | 12 | 5 |
|  |  | 13 и более | 0 |

5.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 2.

В таблице 2 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 40, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 2

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия

«Квалификация»

| Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | Показатель подкритерия (единиц) | Количество штрафных баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалификация | 40 | опыт работы | 2 и более | 0 |
|  |  |  | 1 | 10 |
|  |  |  | 0 | 20 |
|  |  | квалификация персонала | 2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет | 0 |
|  |  |  | 2 и более с опытом работы более 5 лет | 5 |
|  |  |  | в остальных случаях | 20 |
|  |  | сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | 10 |
|  |  |  | 2 и более | 20 |

5.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по двум критериям.

5.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов -  первое место  получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее места выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем - по критерию «Цена договора» и в случае необходимости - по подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоено первое место, объявляется победителем конкурса.

6. Льготы отдельным категориям участников

6.1.	При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена договора, уменьшенная на 5% от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

6.2.	Указанная в пункте 6.1 льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

6.3.	Указанная в пункте 6.1 типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается  организация (индивидуальный предприниматель),  зарегистрированные в муниципальном образовании, в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой, участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

6.4. Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

- _________

- Форма № 1.1

- Договор
на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования

г. Кирово – Чепецк

Кировской области						              «___»____________2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный кооператив – 7»,  в лице директора Бекишова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

_________________________________________________________________________, в лице _______________________________________________-, действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

- Общие положения

- Отношения между Исполнителем и Заказчиком регулируются Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 года № 549, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года № 410, Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июня 2009 года №239.

- 1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию принадлежащего Заказчику внутридомового газового оборудования (ВДГО), входящего в состав общего имущества многоквартирных домов (Приложение №1),  согласно графика (Приложение №2) и аварийно-диспетчерское обеспечение, а Заказчик обязуется оплатить данные услуги.

1.2. Техническое обслуживание проводится с целью поддержания внутридомового газового оборудования в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

1.3. В рамках настоящего договора техническое обслуживание внутридомового газового оборудования включает в себя перечень услуг (работ), указанных в Приложении №3.

- 2. Организация и порядок технического обслуживания

2.1. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется Исполнителем  в соответствии с графиком выполнения работ по техническому обслуживанию, являющимся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования производятся Исполнителем в рабочие дни недели.

2.3. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования производится Исполнителем по месту нахождения многоквартирных домов согласно графика, при этом время прибытия на место работ согласовывается Сторонами заблаговременно.

2.4. Аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования, производится Исполнителем в любое время суток незамедлительно с момента подачи заявки по телефону: ____________.

2.5. Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования осуществляется Исполнителем в присутствии представителя Заказчика с последующим оформлением необходимой документации.

2.6. Результаты технического обслуживания фиксируются в специальном журнале. Журнал является отчетным документом и должен быть прошит, пронумерован, опечатан и храниться у Исполнителя.

2.7. Исполнитель производит сдачу результатов оказанных услуг по техническому обслуживанию в течение трех дней с момента завершения работ согласно графика по каждому многоквартирному дому.

2.8. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после подписания Сторонами акта об оказании услуг.

2.9. Стороны подписывают акт об оказании услуг при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их оказания.

2.10. При наличии у Заказчика претензий к оказанным Исполнителем услугам Сторонами оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их устранения.

- 3. Права и обязанности сторон договора

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Своевременно и качественно производить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

3.1.2. Обеспечить круглосуточное аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования.

3.1.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности при проведении работ.

3.1.4. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1 настоящего договора.

3.1.5. Письменно уведомлять Заказчика о выявленных в ходе технического обслуживания неисправностях внутридомового газового оборудования, способных повлечь возникновение аварийной ситуации.

3.1.6. Вести журнал учета технического обслуживания.

3.1.7. Незамедлительно после поступления информации об аварии произвести обследование и восстановить работоспособность внутридомового газового оборудования.

3.1.8. Обеспечить сохранность документов и оборудования, принятых по настоящему договору от Заказчика.

3.1.9. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения оказываемых услуг.

3.1.10. Безвозмездно устранять допущенные недостатки, возникшие по его вине.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

3.2.2. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.2.3. Выдавать Заказчику письменные предупреждения об устранении выявленных нарушений безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

3.2.4. Производить прекращение подачи газа Заказчику без его предварительного уведомления в случае проведения работ по локализации и ликвидации аварий, а так же если техническое состояние внутридомового газового оборудования по заключению Исполнителя создает угрозу возникновения аварии.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Доводить до сведения потребителей его услуг информацию об осуществлении эксплуатации внутридомового газового оборудования в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.3.2. Предоставлять Исполнителю все документы и информацию, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

3.3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистам Исполнителя к объектам технического обслуживания.

3.3.4. Незамедлительно информировать Исполнителя в случае возникновения аварийной ситуации по телефону: _____________.

3.3.5. Не допускать для устранения неисправностей и (или) повреждений третьих лиц, не производить указанные работы своими силами.

3.3.6. Выполнять письменные предупреждения Исполнителя об устранении нарушений безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования.

3.3.7. Своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.4.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг по техническому обслуживанию газового оборудования.

- 4. Оплата услуг и порядок расчетов

4.1. По настоящему договору стоимость оказываемых услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования составляет _______________ рублей в год и определяется в соответствии с Приложением №2.

4.2. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с момента получения счета, выставленного исполнителем на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по каждому многоквартирному дому, и предоставления Заказчику полного комплекта отчетной документации.

4.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

4.5. Ремонтные работы, не входящие в перечень технического обслуживания внутридомового газового оборудования, осуществляются Исполнителем на основании ремонтной заявки Заказчика за отдельную плату, определяемую согласно тарифам Исполнителя.

- 5. Односторонний отказ от исполнения договора

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон.

5.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, обязана 60 календарных дней направить другой Стороне требование о расторжении договора.

5.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования при условии полного возмещения Заказчику убытков.

- 6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

6.3. За нарушение срока оказания услуг, установленного п. 2.1 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процентов от стоимости оказываемых услуг.

6.4. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5 процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

- 7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2016 года.

8.3. Если ни одна из Сторон за 60 дней до истечения срока действия настоящего договора письменно не известила о желании расторгнуть или пересмотреть настоящий договор, договор считается пролонгированным, то есть заключенным на очередной срок.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- 9. Реквизиты и подписи сторон

9.1. Заказчик: ООО «ЖЭК – 7»

Местонахождение: 613040, Кировская область, город Кирово - Чепецк, проспект Россия, дом 31

Реквизиты: ИНН/КПП 4312148433/431201001

р/с 40702810392070003150 в ОАО  Банк ВТБ в г. Кирове

к/с 30101810200000000705 БИК 043304705

9.2. Исполнитель_______________________________________________

Местонахождение:______________________________________________

Реквизиты:_____________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 									Исполнитель

«____»_________ 2016 года				«_____»___________ 2016 года

М.П.								М.П.

- Форма № 1.2

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ

по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник

| 1.1. Наименование юридического лица |  |
| --- | --- |
| - 1.2. ИНН |  |
| 1.3. Юридический адрес |  |
| 1.4. Фактический адрес |  |
| 1.5. Контактный телефон (факс) |  |
| 1.6. Контактное лицо |  |

2. Электронный адрес участника: __________________________________

3. Участник ____________________ плательщиком налога на  добавлен-

является (не является)

ную стоимость (основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия).

4. Право на льготы

4.1. Участник является __________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год | человек |  |
| Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость | рублей |  |
| Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год | рублей |  |

  - Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _______________________________________________________________________________

(да/нет)

5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6. Подтверждаем соответствие требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7. Предлагаем следующие условия выполнения договора:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии) | рублей |  |

8. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Опыт работы, в том числе: | штук |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально) |  |  |
|  | количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами и другими документами |  |  |
| 8.2 | Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе: | человек |  |
|  | с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет |  |  |
|  | с опытом работы более 5 лет |  |  |
| 8.3 | Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела) | штук |  |

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать.

- _________

- Форма № 1.3

Опись

входящих в состав заявки документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

- _________

- Форма № 1.4

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью _____________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________, (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании __________________________________________________,

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ______________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _____________________________

Подпись ___________________________________________________удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать.

- _________

- Форма № 1.5

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих

высшее специальное образование

и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

| № п/п | Ф.И.О. | Должность в организации | Стаж работы в отрасли | Стаж работы в организации | Название учебного заведения и год окончания | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет ________ человек;

количество специалистов с опытом работы более 5 лет _______ человек;

среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки _______.

- _________